## 电梯产业学院实训空调采购清单

| 设备 名称 | 规格参数 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 美的柜式空调 | 型号：RFD-120LW/BSDN8Y-PA401(1)A 1.规格：5匹变频柜机 2.能效等级：一级能效 3.额定制冷量不低于12210 额定制冷消耗功率4400 4.额定制热量不低于14210 额定制热消耗功率4500 5.噪音：室内不高于52dB(A)，室外不高于60db(A) 6.循环风量（m3/h）：不低于1210m³/h， 7.额级定电压/频率：380V/50HZ 8.其他产品功能：内机自清洁、低温制热高温制冷 9.包含配件及服务内容：标配4米铜管、水管，含遥控器、电池、说明书等。 | 5 | 全国联保，6年原厂先设质保，10年包修 |

## 一、采购需求

二、空调辅材清单

| 清单 | 数量 | 单位 | 框架协议价格 | 总价(元) | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源线（电源线（220V））（远东） | 20 | 米 | 35 | 700 | 辅材价格不得修改 |
| 开墙洞 （φ60（混凝土墙）） | 5 | 个 | 100 | 500 |  |
| PVC水管及保温（φ25） （中财） | 20 | 米 | 20 | 400 |  |
| 铜管（含保温)（5P） | 20 | 米 | 150 | 3000 |  |
| 合计（元） |  | 4600 |  |  |  |